| Жилые дома без лифта и мусоропровода, оборудованные общедомовыми приборами учета энергоресурсов |
| --- |
| 1 | Содержание помещений общего пользования | 6 раз в неделю | 0.75 |
| 2 | Уборка придомовой территории |  | 4.48 |
| 2.1 | Уборка земельного участка | 6 раз в неделю | 2.81 |
| 2.2 | Сброс снега. сбивание сосулек | в период снегопада по мере необходимости | 0.20 |
| 2.3 | Вывоз снега | по мере необходимости | 0.18 |
| 2.4 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | 0.05 |
| 2.5 | Вывоз КГМ | по мере необходимости | 0.32 |
| 2.6 | Вывоз ТБО | по мере накопления | 0.92 |
| 3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | 2.05 |
| 3.1 | Укрепление водосточных труб. колен и воронок | 1 раз в год | 0.1 |
| 3.2 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | 0.25 |
| 3.3 | Ремонт просевшей отмостки | по мере необходимости |  |
| 3.4 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | по мере необходимости | 0.21 |
| 3.5 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | В зимний период по мере необходимости - в течение рабочего дня. В летний период в течение рабочей недели. | 0.12 |
| 3.6 | Ремонт. регулировка. испытание. расконсервация системы центрального отопления. | 1 раз в год | 0.89 |
| 3.7 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 0.16 |
| 3.8 | Обслуживание системы водоснабжения | по мере необходимости | 0.32 |
| 4 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  | 2.06 |
| 4.1 | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0.07 |
| 4.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля. замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 2 года | 0.21 |
| 4.3 | Плановые осмотры систем водоснабжения и при наличии канализации с устранением мелких неисправностей | 1 раз в квартал | 0.32 |
| 4.4 | Прочистка канализационных выпусков. стояков и лежаков | по мере необходимости | 0.31 |
| 4.5 | Плановые осмотры систем электроснабжения с устранением мелких неисправностей | 1 раз в квартал | 0.16 |
| 4.6 | Обслуживание общедомовых приборов учета коммунальных услуг | постоянно | 0.0 |
| 4.7 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей. мелкий ремонт электропроводки | по мере необходимости | 0.11 |
| 4.8 | Плановые осмотры систем отопления и горячего водоснабжения с устранением мелких неисправностей | по мере необходимости | 0.35 |
| 4.9 | Проверка исправности и работоспособности, регулировка и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов ОДПУ энергоресурсов. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) | ежемесячно | 0.53 |
| 5 | Текущий ремонт (ремонт цоколя. ремонт подъездного отопления. утепление чердачных перекрытий. ремонт дворового оборудования. прочие) | 1 раз в квартал | 0.91 |
| 6 | Аварийное обслуживание | постоянно | 0.49 |
| 7 | Дератизация. дезинсекция | ежемесячно | 0.14 |
|  | Итого содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 10.88 |
| 8 | Затраты по управлению многоквартирным домом | постоянно | 3.63 |
|  | в том числе НДС 18% |  | 0.55 |
|  | Всего: |  | 14.51 |